竞 价 文 件

项目编号：FJLQ-WJ-20250005

项目名称：福建商学院2025年已过保教学类计算机维修服务项目

采 购 人：福建商学院

福建立勤项目管理有限公司

2025年4月

目   录

第一章  竞价邀请	3

第二章  竞价内容及要求	6

第三章  竞价须知	26

第四章  响应文件格式	30

第五章  采购合同（参考格式）	52

关于网上竞价报名、竞价流程：（未按以下流程操作的，将导致竞价无效。） 第一步（网竞平台注册）：请各潜在供应商登录【福建立勤项目管理有限公司网站（http://www. fjlqzb.com/）】首页进行供应商注册（上传最新的营业执照及法定代表人身份证，复印件须加盖公章）。 第二步（网竞平台报名）：注册审核通过后，供应商登录网竞平台针对该项目报名。 第三步（纸质文件审核）：评审小组在规定时间内审核纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）。 第四步（网竞平台竞价）：纸质响应文件审核通过的供应商在规定的竞价时间内登录网竞平台供应商后台（竞价大厅）针对该项目进行竞价（仅一次报价机会）。 提醒：供应商若需对项目进行咨询或注册、报名审核，请于工作日的8:30-12:00，14:30-17:30联系项目负责人。

- 第一章  竞价邀请

福建立勤项目管理有限公司受 福建商学院 委托，对 福建商学院2025年已过保教学类计算机维修服务项目 进行网上竞价，现欢迎国内合格的供应商前来参与。

1.项目编号：FJLQ-WJ-20250005

2.项目名称：福建商学院2025年已过保教学类计算机维修服务项目

3.项目内容：资格、主要技术、商务要求等详见《竞价内容及要求》。

4.网竞平台项目报名时间及方式：2025年4月29日至2025年5月12日17:30（北京时间），请潜在供应商登陆福建立勤项目管理有限公司网站竞价系统针对该项目报名并在我司官网本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件。

潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内报名，且供应商名称应与竞价时的名称一致，代理机构不接受未报名的供应商参与竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如有）。

5.纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）的编制、递交及审核方式：

5.1纸质响应文件（第一册）的编制：无需体现与竞价报价相关的信息，否则由此造成的价格泄露，代理机构概不承担责任。响应文件（第一册）应包含竞价文件要求的除报价外的所有资格、技术、商务材料，用A4幅面纸张打印，按竞价文件要求签字、盖章，封面标明“正本”并逐页盖章（或加盖骑缝章），装订成册，正本一套、副本二套，副本可用正本的复印件，如有不一致，以正本为准。正本签字盖章后扫描成电子档pdf（内容与纸质版响应文件一致），在网竞平台上传或制作成U盘与纸质响应文件一同密封递交。

5.2纸质响应文件（第一册）的递交截止时间、地点及方式：2025年5月12日17:30 前(公休、节假日除外)，每天8:30–12:00，14:30–17:30（北京时间）。供应商应在此之前将密封的纸质响应文件（第一册）送至（或邮寄至）福建立勤项目管理有限公司（福建省福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层），逾期送达的或未密封的纸质响应文件将被拒绝接收，邮寄件以签收时间（须在递交截止时间之前）为准（若采用邮寄方式递交文件，请潜在供应商电话告知代理机构并确认是否收件）。

5.3纸质响应文件（第一册）的审核时间、地点及方式：2025年5月13日09:30-11:00 (北京时间)，福建立勤项目管理有限公司评标室。由采购人和招标代理机构组成评审小组，对密封的纸质响应文件（第一册）进行现场启封审核（请供应商于文件审核时间段内保持手机畅通状态，以便评审小组需要供应商对文件作出澄清或说明时可以随时联系，否则有可能作出不利于供应商的评审。），纸质文件审核通过的供应商将开启网竞平台竞价大厅，审核通过的供应商方可在竞价平台上竞价。

不接受未递交纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）或文件审核未通过的供应商参与竞价。

6.竞价时间：2025年5月13日11:00-11:30（以竞价系统的时间为准）。供应商的最终报价以网竞平台竞价大厅的价格为准。

7.成交人纸质响应文件（第二册：报价册）的编制及递交：纸质响应文件（第二册：报价册）应包含所有报价内容（含分项报价表，如有），报价内容（含单价、总价、品牌、规格型号等）应与网竞平台竞价大厅的所报内容一致，否则报价无效。纸质响应文件（第二册：报价册）用A4幅面纸张打印，按竞价文件要求签字并逐页盖章并加盖骑缝章，装订成册（无需胶装），正本一套、副本二套，于领取成交通知书时递交（可自由封装）。

8.竞价系统网址：福建立勤项目管理有限公司网站（http：//www.fjlqzb.com），竞价数据以代理机构服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与代理机构无关，请各供应商合理安排上传文件和报价的时间，以免造成不必要的损失。

9.信息公告网站：有关本项目竞价的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将在相关网站【工采通电子招投标交易平台（https://easy-prt.com）、福建立勤项目管理有限公司网站（www.fjlqzb.com）】上公布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10.采购单位联系方式：

采购单位：福建商学院

联系地址：福州市鼓楼区黄埔19号

联 系 人：陈老师

联系电话：0591-26298150

11.代理机构联系方式：

招标代理机构：福建立勤项目管理有限公司

联系地址：福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层

联 系 人：徐朕、张静

联系电话：0591-63037665、63037998

公司网站：http://www.fjlqzb.com

公司邮箱：fjlqzb888@126.com

12.递交竞价保证金及缴纳代理服务费账户信息：

开户名：福建立勤项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行

账  号：1402 0232 0960 0058 290

- 第二章  竞价内容及要求

- 竞价内容一览表

| 合同包 | 品目名称 | 数量 | 项目总预算（元） | 是否允许进口 | 竞价保证金（元） | 竞价内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建商学院2025年已过保教学类计算机维修服务 | 1项 | 140800 | 否 | 1400 | 详见本章节内容 |

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币及单位：人民币元 |  |  |  |  |  |
| ★注：本项目采用统一折扣价的方式进行报价，折扣以百分比形式表示，不得高于100%并保留至整数位，暨供应商给出统一折扣，各项目供应商报价=各品目指导价*统一折扣，供应商报价总价=项目总预算*统一折扣；总价最低者成交。比如统一折扣为89%(即8.9折)，则总报价为125312元(即140800×89%=125312元)。成交单价按照单价指导价*统一折扣计算，数量按实结算。达到项目总预算140800元后不再进行配件更换。供应商须满足本条款，否则其报价无效。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 单位 | 单价 指导价 | 统一折扣 | 单价 报价 |
| 1 | 主板 | 片 | 800 | % |  |
| 2 | 机械硬盘（1T） | 块 | 400 |  |  |
| 3 | CPU（含CPU风扇） | 个 | 900 |  |  |
| 4 | 显卡 | 块 | 500 |  |  |
| 5 | 固态硬盘（1T） | 块 | 600 |  |  |
| 6 | 固态硬盘（500G） | 块 | 400 |  |  |
| 7 | 整机整备，内容包括CPU（含CPU风扇）和主板。（1、CPU：带核显，性能不低于I5-12代；2、主板：同时支持VGA和HDMI输出，芯片组不低于H610；） | 台 | 1500 |  |  |
| 8 | 显示器（23寸） | 台 | 600 |  |  |
| 9 | 显卡 | 块 | 500 |  |  |
| 10 | 内存(8G及以上） | 块 | 300 |  |  |
| 11 | 搬迁及整备 | 台 | 150 |  |  |
| 12 | 还原卡/网卡 | 块 | 200 |  |  |
| 13 | 主机电源 | 个 | 300 |  |  |
| 14 | 电源线/视频线 | 条 | 30 |  |  |
| 15 | 键鼠 | 套 | 100 |  |  |
| 16 | 主板电池更换 | 间 | 500 |  |  |
| 指导价总价 |  |  | 7780 |  |  |

二、竞价基本要求

1.本次以人民币竞价，竞价总价为本次项目提供货物、服务或工程，经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，应包含税收、产品、装卸、安装备件、专用工具、人工、安装、调试、检验及技术资料、运输和保险等项目相关的一切费用。

2.本次采购项目的内容及限价详见《一、竞价内容一览表》，报价应包含统一折扣、单价报价和总价，单价超过指导价、总价超过项目总预算价、统一折扣超过100%的，按无效报价处理。

3.每个供应商在竞价时限内只能进行一次报价，在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）。

4.竞价保证金：金额详见上表，供应商应以银行转账等公对公（非现金）形式向我司提交竞价保证金，并保证于报名截止时间之前到达我司指定账户上，我司将以开户银行提供的竞价保证金到账时间为依据进行确认。不接受未按以上要求提交竞价保证金的供应商参与竞价。（请在保证金转账单上注明“FJLQ-WJ-20250005保证金”等有关项目信息的类似字样。）

5.代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构缴纳代理服务费，按成交总金额1.5%的标准下浮15%收取。

6.无论竞价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参与竞价过程产生的全部有关费用。

7.成交公告发布之日起1个工作日后，成交人可携带纸质竞价响应文件（编制方法见《竞价邀请》第7点）至代理机构领取成交通知书。

8.本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品报价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

三、竞价资格条件

1.遵守中国和福建省的有关法律、法规和规章的规定，具有独立承担民事责任的能力，能够提供本项目所述货物、服务或工程的法人、其他组织均可能成为合格的供应商，提供合格有效的营业执照。

2.供应商竞价承诺书。

3.供应商的资格声明。

4.供应商提供授权委托书原件，若法定代表人（或负责人）直接参与竞价，可不提供此件。供应商提供法定代表人（或负责人）和授权代表身份证（正、反面）。【注：法定代表人（或负责人）指营业执照上的法定代表人（或负责人），下同。】

5.供应商提供法定代表人（或负责人）和授权代表身份证（正、反面）。

6.供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，须提供以下证明材料或针对以下内容作出承诺（见附件：资格承诺函）：2023年度或2024年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；报价截止时间前六个月内（不含竞价截止时间当月）任一个月的缴税证明；报价截止时间前六个月内（不含竞价截止时间当月）任一个月缴纳社会保险的证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，视同税收、社会保障资金缴纳证明材料提供完整。）

7.供应商提供参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”指200万元以上的罚款）等行政处罚。

8.提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用(行为)记录的打印件（或截图），被列入严重失信、经营异常、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的供应商，不得参加本项目竞价。最终以竞价当日代理机构查询和打印的情况为准。

9.供应商具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供证明材料或声明函。

10.本项目专门面向中小企业采购，项目属性为“服务类”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。供应商须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

11.节能产品政府采购品目清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)。本次采购产品如有属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件），认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准。

12.供应商须保证所投产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，有属于国家强制性要求（如3C等）的产品必须符合国家强制性认证规定。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。（如有）

13.供应商及其报价货物、服务或工程的经营活动（包含：生产、销售、运输、安装及维修、售后等）涉及到须经国家行政许可的，应获得许可并提供相关证明材料。

14.本项目不接受联合体报价。

注：以上相关资质证明文件均应合格有效，其复印件应是最新、清晰、加盖公章的，原件备查。

四、技术（服务）要求

1.项目内容：福建商学院2025年已过保教学类计算机维修服务。学校现有的过保计算机主要型号及主要硬件参数详见附件（《学校已过保教学类计算机情况表》）。

2.本项目以人民币报价及结算，各供应商在《分项报价表》中对各单项品目进行单价报价、统一折扣报价。各单项所报单价不得超过各单项的指导价（即单价最高限价），超过单价限价、总价限价及统一折扣限价的报价无效。

# 附件：学校已过保教学类计算机情况表

| 序号 | 电脑型号 | 品牌 | 数量 | 主板型号及参数 | CPU型号及参数 | 显卡型号及参数 | 硬盘型号及参数 | 显示器参数 | 购买时间 | 是否过保 | 实验室名称 | 所在地点 | 所属学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启天M4500-D601 | 联想 | 66 | Intel H81 | Intel 酷睿i5 4590 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 公共实验室（1） | 鼓楼校区教学楼104 | 海外教育学院 |
| 2 | 启天M4500-D601 | 联想 | 66 | Intel H81 | Intel 酷睿i5 4590 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 公共实验室（2） | 鼓楼校区教学楼207 | 海外教育学院 |
| 3 | 方正 Wenxiang E620 | 方正 | 320 | 方正 H61H2-AM | i3-2120 @ 3.30GHz 双核 | Nvidia GeForce 205 ( 512 MB / 蓝宝石 ) | 西数 WDC WD5000AAKX-221CA1 ( 498 GB / 7200 转/分 ) | 方正 FND0284 Founder F191W ( 19.1 英寸 ) | 2012 | 是 | 公共实验室（1）-（5） | 连江校区勤敏楼 | 实验实训中心 |
| 4 | 超翔Z8000-61 | 清华同方 | 31 | Intel H110 | Intel 酷睿i5 6500 | 集成显卡 | 120G SSD | 19.5英寸 LED宽屏 | 2017 | 是 | 多媒体教室 | 马尾校区 | 实验实训中心 |
| 5 | 启天M4550-D601 | 联想 | 41 | Intel H81 | Intel 酷睿i3 4170 | 集成显卡 | 500G | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 多媒体教室 | 马尾校区 | 实验实训中心 |
| 6 | HP prodesk 498 G2 MT | 惠普 | 6 | Intel H81 | Intel 酷睿I5-4590 | 集成显卡 | 120G SSD | 19.5英寸 LED宽屏 | 2014 | 是 | 多媒体教室 | 马尾校区 | 实验实训中心 |
| 7 | HP prodesk 498 G2 MT | 惠普 | 7 | Intel H81 | Intel 酷睿I5-4590 | 集成显卡 | 500G | 19.5英寸 LED宽屏 | 2014 | 是 | 公共实验室（6） | 马尾校区明德楼204 | 实验实训中心 |
| 8 | HP 288ProG2T | 惠普 | 62 | Intel Q270 | intel I5-6500 | 集成显卡 | 1T | 19.5英寸 LED宽屏 | 2017 | 是 | 公共实验室（6） | 马尾校区明德楼204 | 实验实训中心 |
| 9 | HP 288ProG2T | 惠普 | 38 | Intel Q270 | intel I5-6500 | 集成显卡 | 1T | 19.5英寸 LED宽屏 | 2017 | 是 | 公共实验室（5） | 马尾校区明德楼201 | 实验实训中心 |
| 10 | 启天M610 | 联想 | 15 | Intel Q270 | intel I5-6500 | 集成显卡 | 1T | 19.5英寸 LED宽屏 | 2017 | 是 | 公共实验室（5） | 马尾校区明德楼201 | 实验实训中心 |
| 11 | 启天4350 | 联想 | 61 | Intel H61 | intel core i3-3240 | 集成显卡 | 500G | 19.5英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 公共实验室（1） | 马尾校区明德楼303 | 实验实训中心 |
| 12 | 启天4350 | 联想 | 61 | Intel H61 | intel core i3-3240 | 集成显卡 | 500G | 19.5英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 公共实验室（2） | 马尾校区明德楼304 | 实验实训中心 |
| 13 | 启天4350 | 联想 | 109 | Intel H61 | intel core i3-3240 | 集成显卡 | 500G | 19.5英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 公共实验室（3） | 马尾校区明德楼306 | 实验实训中心 |
| 14 | 启天M610-D465 | 联想 | 63 | Intel Q270 | Intel 酷睿i5 6500 | GT730/2G | 1T ST1000DM003 | 22"LCD | 2018 | 是 | 公共实验室（9） | 连江校区勤敏楼503 | 实验实训中心 |
| 15 | 启天M610-D466 | 联想 | 63 | Intel Q271 | Intel 酷睿i5 6500 | GT730/2G | 1T ST1000DM003 | 22"LCD | 2018 | 是 | 公共实验室（10） | 连江校区勤敏楼504 | 实验实训中心 |
| 16 | 启天M610-D467 | 联想 | 63 | Intel Q272 | Intel 酷睿i5 6500 | GT730/2G | 1T ST1000DM003 | 22"LCD | 2018 | 是 | 公共实验室（11） | 连江校区勤敏楼505 | 实验实训中心 |
| 17 | 启天M610-D468 | 联想 | 63 | Intel Q273 | Intel 酷睿i5 6500 | GT730/2G | 1T ST1000DM003 | 22"LCD | 2018 | 是 | 公共实验室（12） | 连江校区勤敏楼506 | 实验实训中心 |
| 18 | 启天M610-D469 | 联想 | 63 | Intel Q274 | Intel 酷睿i5 6500 | GT730/2G | 1T ST1000DM003 | 22"LCD | 2018 | 是 | 公共实验室（13） | 连江校区勤敏楼507 | 实验实训中心 |
| 19 | ThinkCentreM710e-D006 | 联想 | 121 | Intel B250 | Intel 酷睿i5 7500 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 23.8"IPS LCD | 2018 | 是 | 公共实验室（16） | 连江校区自强楼505 | 实验实训中心 |
| 20 | 启天M6400-N000 | 联想 | 9 | 联想MAHOBAY | Intel 酷睿i5 3470 | 集成显卡 | 500GB ST500DM002-1BD142 | 18.9英寸 LED宽屏 | 2014 | 是 | 会计多功能实验室（1）~（7）、财会创新实验室、会计基本技能实验室 | 连江校区勤敏楼303、304、305、306、307、311、312、313、314 | 财务与会计学院 |
| 21 | 启天M4350-D003 | 联想 | 180 | 联想NOK | Intel 酷睿i5 3470 | 集成显卡 | 500GB ST500DM002-1BD142 | 18.9英寸 LED宽屏 | 2014 | 是 | 会计多功能实验室（1）、（2）、（3） | 连江校区勤敏楼304、305、306 | 财务与会计学院 |
| 22 | 启天M4350-D073 | 联想 | 288 | 联想NOK | Intel 酷睿i3 3240 | 集成显卡 | 500GB ST500DM002-1BD142 | 18.9英寸 LED宽屏 | 2014 | 是 | 会计多功能实验室（4）~（7）、财会创新实验室 | 连江校区勤敏楼307、311、312、313 | 财务与会计学院 |
| 23 | 启天M4500-D601 | 联想 | 20 | 联想NOK | Intel 酷睿i5 4590 | 集成显卡 | 1TB ST1000DM003-1ER162 | 18.9英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 数智财会实验室 | 连江校区自强楼303 | 财务与会计学院 |
| 24 | t620 | 惠普 | 80 | 惠普2187 | ADM GX-217GA SOC with Radeon HD Graphics | 集成显卡 | 128GB RBUSMS180S3128GJ | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 业财融合实验室 | 连江校区自强楼304 | 财务与会计学院 |
| 25 | t820 | 惠普 | 3 | 惠普(无法开机查询） | Intel奔腾(无法开机查询） | 集成显卡 | 500GB HD(无法开机查询） | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 财会基础仿真实验室、数智财会实验室、业财融合实验室 | 连江校区自强楼、302、303304 | 财务与会计学院 |
| 26 | 启天M415-D071 | 联想 | 6 | INTEL | Intel 酷睿i5 | 集成显卡 | 1T | 20英寸LED宽屏 | 2018 | 是 | 旅行社经营管理 | 连江校区自强楼201 | 旅游与休闲管理学院 |
| 27 | 启天M4500-B325 | 联想 | 26 | INTEL H81 | Intel 酷睿i3 | 集成显卡 | 1T | 19英寸LED宽屏 | 2015 | 是 | 旅行社经营管理 | 连江校区自强楼201 | 旅游与休闲管理学院 |
| 28 | 蓝鸽 LBD2012AC | 惠普 | 40 | UirtualBox | Intel 酷睿i7 7700 | 集成显卡 | VBOX HARD DISK ATA Device | 18.5英寸 LED宽屏 | 2017 | 是 | 语言实验室三 | 马尾校区弘毅楼405 | 外国语学院 |
| 29 | 蓝鸽 LBD4152C | 蓝鸽 | 48 | Uirtua1Box | Intel 酷睿i7 4790 | 集成显卡 | VBOX HARDDISK ATA Device | 19英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 专业化语言教室 | 马尾校区弘毅楼306 | 外国语学院 |
| 30 | 启天A7100 | 联想 | 50 | Intel H61 | Intel 酷睿i3 2120 | 集成显卡 | WDC WD5000AAKX-08ERMAO | 19英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 外语文化体验中心 | 外语文化体验中心洋人街 | 外国语学院 |
| 31 | 启天A7101 | 联想 | 13 | Intel H61 | Intel 酷睿i3 2120 | 集成显卡 | WDC WD5000AAKX-08ERMAO | 19英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 外语文化体验中心 | 外语文化体验中心达人俱乐部 | 外国语学院 |
| 32 | 启天M64007 | 联想 | 1 | QiTianM4550-N000 | Inter(R) Core(TM)i3-4150 CPU @ 3.50GHz | AMD Radeon HD 7000 series | WDC WD1OEZEX-O8M2NAO | 18.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 同声传译实验室 | 自强楼506 | 外国语学院 |
| 33 | 启天M6400 | 联想 | 1 | QiTianM6400 | Inter(R) Core(TM)i3-2130 CPU @ 3.40GHz | NVIDIA GeForce GT 605 | PIONEER DVD-RW DVR-220L | AOC 18.5英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 语言实验室七 | 勤敏楼103 | 外国语学院 |
| 34 | 启天M6400 | 联想 | 1 | QiTianM6400 | Inter(R) Core(TM)i3-2130 CPU @ 3.40GHz | NVIDIA GeForce GT 605 | PIONEER DVD-RW DVR-220L | AOC 18.5英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 语言实验室八 | 勤敏楼104 | 外国语学院 |
| 35 | 启天M6400 | 联想 | 1 | QiTianM6400 | Inter(R) Core(TM)i3-2130 CPU @ 3.40GHz | NVIDIA GeForce GT 605 | PIONEER DVD-RW DVR-220L | AOC 18.5英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 语言实验室九 | 勤敏楼105 | 外国语学院 |
| 36 | 启天M6400 | 联想 | 1 | qitianm | Inter(R) Core(TM)i3-2130 CPU @ 3.40GHz | NVIDIA GeForce GT 605 | PIONEER DVD-RW DVR-220L | AOC 18.5英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 语言实验室十 | 勤敏楼106 | 外国语学院 |
| 37 | 启天M6400 | 联想 | 1 | QiTianM6400 | Inter(R) Core(TM)i3-2130 CPU @ 3.40GHz | NVIDIA GeForce GT 605 | PIONEER DVD-RW DVR-220L | AOC 18.5英寸 LED宽屏 | 2013 | 是 | 语言实验室十一 | 勤敏楼107 | 外国语学院 |
| 38 | 启天M4550 | 联想 | 1 | QiTianM4550-N001 | Inter(R) Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30GHz | NVIDIA GeForce GT 705 | HL-DT-ST DVD-RAM CHCON | AOC 18.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 语言实验室十二 | 勤敏楼113 | 外国语学院 |
| 39 | 启天M4550 | 联想 | 1 | QiTianM4550-N000 | Inter(R) Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30GHz | NVIDIA GeForce GT 704 | HL-DT-ST DVD-RAM CHCON | AOC 18.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 语言实验室十三 | 勤敏楼114 | 外国语学院 |
| 40 | 启天M4550 | 联想 | 1 | QiTianM4550-N000 | Inter(R) Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30GHz | NVIDIA GeForce GT 705 | HL-DT-ST DVD-RAM CHCON | AOC 18.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 语言实验室十四 | 勤敏楼115 | 外国语学院 |
| 41 | 启天M5670 | 联想 | 50 | M3A780M V:1.0 | AMD Athlon(tm)II X2 260 Processor | AMD Radeon HD 7450 Graphics | 500 | 19英寸 | 2013 | 是 | 空间设计实验室1 | 勤敏楼514 | 艺术设计学院 |
| 42 | THINKCentreM9201z-D003 (Lenovo Product) | 联想 | 39 | 联想MAHOBAY(Q77 Express 芯片组） | 英特尔第三代酷睿i5-3470s@2.90GHz四核 | AMD Radeon HD 7650A Graphics(1GB/联想） | 西数WD10EZEX-08M2NA0(1 TB) | 23英寸 | 2014 | 是 | 定格动画工作室 | 勤敏楼517（右） | 艺术设计学院 |
| 43 | 联想Product TC-A3_Tower | 联想 | 1 | 联想No DPK(英特尔 Iv有townDMI2-Intel X79 PCH | 英特尔Xeon(至强）E5-2690 v2@3.00GHz(X2) | NVIDIA Quadro K2000 | 希捷ST2000DM001-1CH164 | 24英寸 | 2014 | 是 | 数字媒体生态实验室 | 勤敏楼517（左） | 艺术设计学院 |
| 44 | 启天M415-B113 | 联想 | 35 | 联想3102（B250芯片组） | 英特尔Core i7-6700 @ 3.40GHz四核 | NVIDIA GeForce GT 730 | 西数WD10EZEX-08WN4A0(1 TB) | 21.5英寸 | 2018 | 是 | 艺术设计学专业实验室（一） | 自强楼308 | 艺术设计学院 |
| 45 | ThinkStation P920 （30BDA0AJCW) | 联想 | 1 | 联想1038（C621 Series 芯片组） | 英特尔Xeon(至强）Silver 4108 @ 1.80GHz(X2) | NVIDIA NVS 315)(1 GB/惠普） | 西数WD10EZEX-08WN4A0(1 TB) | 24英寸 | 2018 | 是 | 艺术设计学专业实验室（一） | 自强楼308 | 艺术设计学院 |
| 46 | 启天M415-B113 | 联想 | 35 | 联想3102（B250芯片组） | 英特尔Core i7-6700 @ 3.40GHz四核 | NVIDIA GeForce GT 730 | 西数WD10EZEX-08WN4A0(1 TB) | 21.5英寸 | 2018 | 是 | 艺术设计学专业实验室（二） | 自强楼309 | 艺术设计学院 |
| 47 | ThinkStation P920 （30BDA0AJCW) | 联想 | 1 | 联想1038（C621 Series 芯片组） | 英特尔Xeon(至强）Silver 4108 @ 1.80GHz(X2) | NVIDIA NVS 315)(1 GB/惠普） | 西数WD10EZEX-08WN4A0(1 TB) | 24英寸 | 2018 | 是 | 艺术设计学专业实验室（二） | 自强楼309 | 艺术设计学院 |
| 48 | 昭阳E4430G08 | 联想 | 60 |  | Intel 酷睿i3 4000M | 核芯显卡 | 5400转 | 14英寸 | 2015 | 是 | 会展综合实训室 | 连江校区自强楼102 | 传媒与会展学院 |
| 49 | THINKCENTER M8500-d230 | 联想 | 10 | Intel Q87 | Intel 酷睿i7 4790 | NVIDIA GeForce GT 630 2GB | 1TB | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 数字会展实验室 | 连江校区勤敏楼407 | 传媒与会展学院 |
| 50 | THINKC30AG0027CD | 联想 | 35 | 英特尔 C226 | sp E3-1226V3 3.3GHZ | 独立显卡1G | 1TB | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 数字会展实验室 | 连江校区勤敏楼407 | 传媒与会展学院 |
| 51 | THINKCEBTER M8500t-D231 | 联想 | 47 | Intel Q87 | Intel 酷睿i7 4790 | NVIDIA GeForce GT 630 4GB | 1TB | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 数字媒体实验室一 | 连江校区自强楼502 | 传媒与会展学院 |
| 52 | iMac一体机 | 苹果 | 10 |  | 双核 Intel Core i5 处理器 |  | 500G | 21.5 英寸 | 2015 | 是 | 数字会展实验室 | 连江校区勤敏楼407 | 传媒与会展学院 |
| 53 | HP DESKTOP PRO G2 MT | 惠普 | 11 | Intel H370 | Intel core i5 9500 | 集成显卡 | 1T | 21.5英寸显示器 | 2020 | 是 | 大数据实验室 | 马尾校区聚贤楼202 | 国际经贸学院 |
| 54 | 启天M415-D360 | 联想 | 15 | Intel B250 | Intel core i7 7700 | 独立显卡 | 1T | ThinkVision TE24-10液晶显示器 | 2018 | 是 | 大数据实验室 | 马尾校区聚贤楼202 | 国际经贸学院 |
| 55 | 启天M415-D200 | 联想 | 25 | Intel B250 | Intel core i5 7500 | 独立显卡 | 1T | ThinkVision TE24-10液晶显示器 | 2018 | 是 | 大数据实验室 | 马尾校区聚贤楼202 | 国际经贸学院 |
| 56 | 文祥E620（F191w) | 方正 | 10 | Intel H61 | Intel Core i3 2120 | 集成显卡 | 500G | F191W Rb 液晶显示器 | 2012 | 是 | 大数据实验室 | 马尾校区聚贤楼202 | 国际经贸学院 |
| 57 | 启天M415-D070 | 联想 | 34 | Intel B250 | Intel Core i5 7500 | 集成显卡 | 1T | ThinkVision T2214sA 液晶显示器 | 2018 | 是 | 跨境电商虚拟仿真实验室 | 马尾校区聚贤楼204 | 国际经贸学院 |
| 58 | 启天M415-D189 | 联想 | 17 | Intel B250 | Intel Core i5 6500 | 独立显卡 | 1T | D17238FE1液晶显示器 | 2018 | 是 | 跨境电商虚拟仿真实验室 | 马尾校区聚贤楼204 | 国际经贸学院 |
| 59 | 文祥E620（F191w) | 方正 | 11 | Intel H61 | Intel Core i3 2120 | 集成显卡 | 500G | D17238FE1液晶显示器 | 2012 | 是 | 跨境电商虚拟仿真实验室 | 马尾校区聚贤楼204 | 国际经贸学院 |
| 60 | 启天M4450 | 联想 | 10 | Intel H81 | Intel core i3 4170 | 集成显卡 | 1T | F2014A 液晶显示器 | 2015 | 是 | 电商直播实验中心 | 马尾校区弘毅楼5楼 | 国际经贸学院 |
| 61 | 启天M4450 | 联想 | 6 | Intel H81 | Intel core i3 4170 | 集成显卡 | 1T | F2014A 液晶显示器 | 2015 | 是 | 数字商务产业学院-数字商务实验中心 | 马尾校区军体楼1层（实验室) | 国际经贸学院 |
| 62 | 启天M4450 | 联想 | 4 | Intel H81 | Intel core i3 4170 | 集成显卡 | 1T | F2014A 液晶显示器 | 2015 | 是 | 外贸综合体验区 | 马尾校区弘毅楼103 | 国际经贸学院 |
| 63 | 启天4350,* | 联想 | 51 | Intel H61 | Intel core i3 3240 | 集成显卡 | 500G | LT1953wa宽屏液晶显示器 | 2013 | 是 | 外贸综合体验区 | 马尾校区弘毅楼103 | 国际经贸学院 |
| 64 | 启天4350,* | 联想 | 32 | Intel H61 | Intel core i3 3240 | 集成显卡 | 500G | 1953wa宽屏液晶显示器 | 2013 | 是 | 企业课堂 | 马尾校区弘毅楼101-102 | 国际经贸学院 |
| 65 | A7100 | 联想 | 12 | Intel H61 | Intel Pentium G645 | 集成显卡 | 500G | 19英寸CCFL背光显示器 | 2013 | 是 | 企业课堂 | 马尾校区弘毅楼101-102 | 国际经贸学院 |
| 66 | 文祥E620（F191w) | 方正 | 17 | Intel H61 | Intel Core i3 2120 | 集成显卡 | 500G | F191W Rb 液晶显示器 | 2012 | 是 | 企业课堂 | 马尾校区弘毅楼101-102 | 国际经贸学院 |
| 67 | 启天M4450 | 联想 | 1 | Intel H81 | Intel core i3 4170 | 集成显卡 | 1T | F2014A 液晶显示器 | 2015 | 是 | 国际商务实验室 | 连江校区自强楼203(实验室) | 国际经贸学院 |
| 68 | 启天M4500—B123 | 联想 | 64 | Intel H81 | intel Pentium G3240 | 集成显卡 | 500G | 联想19”Lcd | 2015 | 是 | 国际商务实验室 | 连江校区自强楼203(实验室) | 国际经贸学院 |
| 69 | 启天M4500—D601 | 联想 | 1 | Intel H81 | Intel 酷睿i5 4590 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 电子商务实验室 | 连江校区自强楼204(实验室) | 国际经贸学院 |
| 70 | 启天M4450 | 联想 | 45 | Intel H81 | Intel core i3 4170 | 集成显卡 | 1T | F2014A 液晶显示器 | 2015 | 是 | 电子商务实验室 | 连江校区自强楼204(实验室) | 国际经贸学院 |
| 71 | 启天M4550-B563 | 联想 | 60 | Intel Haswell | Intel Corei5 4170 | Intel HD Graphics 4400 | 1T ST1000DM003 | 19英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 经济统计实验室 | 马尾校区聚贤楼101(实验室) | 金融学院 |
| 72 | 5800,* | 联想 | 10 | AMD K15 IMC | AMD A4-5300B | AMD Radeon HD 7480D | 1T WDC WD500AAKX-08U6AA0 | 19英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 金融工程实验室 | 马尾校区聚贤楼102、103(实验室) | 金融学院 |
| 73 | 超翔Z8000-6 | 清华同方 | 85 | H110-4s | Intel 酷睿i5 6500 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 19英寸 | 2017 | 是 | 工商管理综合实验室 | 马尾校区弘毅楼201 | 工商管理学院 |
| 74 | 超翔Z8000-6 | 清华同方 | 76 | H110-4s | Intel 酷睿i5 6500 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 19英寸 | 2017 | 是 | 人力资源实验室 | 马尾校区弘毅楼301 | 工商管理学院 |
| 75 | HP ProDesk | HP | 58 | MS-7933 | Intel 酷睿i5 4590 | 集成显卡 | 500G WD5000AAKK | 19英寸 | 2014 | 是 | 数字营销实验室 | 马尾校区弘毅楼204 | 工商管理学院 |
| 76 | HP ProDesk | HP | 32 | MS-7933 | Intel 酷睿i5 4590 | 集成显卡 | 500G WD5000AAKK | 19英寸 | 2014 | 是 | 数字营销实验室 | 马尾校区弘毅楼307 | 工商管理学院 |
| 77 | 启天4550-D6 | 联想 | 58 | Intel H81 | Intel 酷睿i5 4590 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 物业管理实验室 | 马尾校区弘毅楼305 | 工商管理学院 |
| 78 | 启天M4500-D151 | 联想 | 63 | Lenovo FCKT63AUS | Intel 酷睿i5 4570 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 19英寸 LED宽屏 | 2014 | 是 | 数据通信实验室 | 连江校区自强楼405 | 信息工程学院 |
| 79 | 启天M6500-D501 | 联想 | 1 | FBKT75AUS | Intel 酷睿i7 4770 | 集成显卡 | WDC WD10EZEX -08M2NA0 | 19英寸 LED宽屏 | 2014 | 是 | 数据通信实验室 | 连江校区自强楼405 | 信息工程学院 |
| 80 | 启天M4500-B324 | 联想 | 56 | Lenovo 90CXCTO1WW | Intel 酷睿i3 4150 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 19英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 三网融合实验室 | 连江校区自强楼407 | 信息工程学院 |
| 81 | ThinkCenterM8500T-d231 | 联想 | 1 | ThinkCenterM8500T | Intel 酷睿i7 4790 | 集成显卡 | 1T ST1000DM003 | 21.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 三网融合实验室 | 连江校区自强楼407 | 信息工程学院 |
| 82 | M4350-B073 | 联想 | 60 | QiTian M4350-N000 | Intel 酷睿i3 3240 | 集成显卡 | ST500DM002 | 19英寸 LED宽屏 | 2014 | 是 | 高级语言综合实验室1 | 连江校区勤敏楼310 | 信息工程学院 |
| 83 | M6400-D003 | 联想 | 1 | QiTian M6400-N000 | Intel 酷睿i5 3470 | 集成显卡 | ST500DM002 | 19英寸 LED宽屏 | 2014 | 是 | 高级语言综合实验室1 | 连江校区勤敏楼310 | 信息工程学院 |
| 84 | DELL | 戴尔 | 185 | DELL-Optiplex3020 | Intel 酷睿i3 4150 | 集成显卡 | KINGSTONSATA 400537240G | 19.5英寸 LED宽屏 | 2015 | 是 | 商务大数据可视化实验室 | 连江校区自强楼附属楼201 | 信息工程学院 |

五、商务要求

1.服务地点：福建商学院连江校区、马尾校区、鼓楼校区。

- 2.服务期限：合同签订之日起至2025年11月30日止。

- 3.交付条件：根据合同约定完成相关工作，确保计算机运行正常、性能达标、数据完整安全，提供相关维修记录，并且通过采购人组织的验收即视为完成交付。

- 4.是否邀请其他供应商参与验收：否

- 5.是否收取履约保证金：是。成交方在与校方签订合同前，应向校方缴纳合同金额（即140800元）的5%作为履约保证金，该履约保证金在完成合同相关事项，无合同条款未尽事宜，以银行转帐方式无息退还给成交人。

- 6.验收方式：按照竞价文件、响应文件及合同条款验收，验收所产生的一切费用均由成交人承担。

- 7.结算方式：每次维修服务后，按照校方实验实训中心及各使用部门确认的实际维修清单，由实验实训中心结算该次维修费用的80%，剩余20%费用累计至服务期满统一结算，统一结算款项将会通过服务评价情况（评价标准详见9.2）予以费用扣减。

8.质量要求和技术标准：

8.1所提供的货物必须是全新的、未使用过的（包括零部件），且满足校方招标质量规格要求，性能不低于《学校已过保教学类计算机情况表》中的型号。所提供的货物质保期为12个月，质保期内出现相同故障，应提供免费更换，在维修期间需要提供备机。

8.2供应商应针对本次项目提供详细的售后服务方案及承诺，包括但不限于7*24小时的电话咨询、2小时内响应、4小时内赶到现场，12小时内解决问题，服务期内组织两次计算机维护相关知识培训，具体时间及内容由校方决定。

9.验收标准及要求：

9.1验收应按照竞价文件、成交人响应文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行。所提供的货物必须是全新的、未使用过的（包括零部件），且满足校方招标质量规格和性能要求。

9.2校方对每次维修服务进行服务评价，评价标准如下：

响应时间验收：需满足7*24小时的电话咨询、2小时内响应、4小时内赶到现场、12小时内解决问题，若未达到以上标准，扣减单次维修费用4%。

功能参数测试：服务后的设备或系统能够正常运行，各项功能符合要求。对于有特定参数要求的设备，进行参数测试。若功能或参数未达到要求，扣减单次维修费用4%。

外观检查：对比服务前后设备外观，若出现划痕、损坏、变形等，扣减单次维修费用4%。

安全性检查：服务后若存在安全隐患，扣减单次维修费用4%。

稳定性测试：观察服务后的设备在一周时间内的运行稳定性。若运行不稳定，扣减单次维修费用2%。

- 文档验收：需提供维修记录档案，包括设备型号、存放地点、故障鉴定、维修内容、维修时间、相关费用等内容，若相关文档不齐全或不准确，扣减单次维修费用2%。

六、其他要求

1.除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.供应商提供产品（或服务）的技术性能（或服务要求）必须符合或优于竞价文件的要求，否则报价无效。

3.供应商应完全响应竞价文件全部要求，有任何负偏离应明确阐述，未作说明项视为满足竞价文件要求；要求提供证明材料的须提供证明材料，否则视为不满足要求。

4.供应商须详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，并自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5.若竞价文件对品牌、型号规格、功能要求或服务内容有明确要求的，在响应文件及竞价系统中也须明确，否则有可能造成不利于供应商的评审。

6.本项目不允许转包分包，若发现有此类情况，则取消成交人资格。

- 第三章  竞价须知

1.一个供应商只能提交一个响应文件（除竞价文件另有要求外）。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.各供应商的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

供应商为本项目提供的货物（含附件、备品备件）、服务、工程，须为原厂原包装（货物），通过合法渠道获得。供应商须保障采购人在使用该货物（服务、工程）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失，并承担相应的经济和法律责任。

3.供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改竞价公告（如有）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。同意提供按照代理机构或采购人可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价，否则竞价无效。

4.供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购相关法规，若供应商违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，且其竞价保证金不予退还。

5.响应文件应用中文书写。竞价文件中载明要求提供的证明文件，如原件属于非中文描述的，供应商必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

除非另有规定或许可，本项目竞价使用货币为人民币。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

6.竞价报价偏差

6.1重大偏差

（1）响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人（或负责人）或其授权代表签字；

（2）不符合技术服务要求和商务要求；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

6.2细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求其予以补正。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定，超过3个的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商不予推荐为成交候选人。

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误内容或者以上存在细微偏差的供应商，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人（或负责人）或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7.最终有效报价确认办法

7.1竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价，按竞价大厅价格由低到高顺序排序推荐三名成交候选人（报价相同者以时间先后顺序确定），第一成交候选人确定为成交人。

成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同、或不按照竞价文件要求提交履约保证金（若有）、或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照推荐的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，并与之签订合同，也可以重新组织采购。成交人自行承担由此造成的一切经济损失（不限于成交差价）和法律责任。

7.2算术错误将按以下方法更正：

（1）供应商提交的纸质报价与在竞价平台提交的报价不一致的，以供应商在竞价平台提交的报价为准；

（2）报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

8.竞价保证金

8.1未成交的供应商，竞价保证金在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还。

8.2成交人支付所有代理服务费并签订合同（采购人如有要求成交人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内予以无息退还竞价保证金。

8.3成交人在竞价截止时间后，要求撤回或自愿放弃成交资格或不按规定签订采购合同的，其保证金不予退还，且采购人保留追究其法律责任的权利。

8.4成交人不按规定支付代理服务费，其保证金不予退还，且取消其成交资格。

8.5其他法律法规规定的不予退还的情形。

8.6竞价保证金退还事宜：

供应商制作响应文件时，应将《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）另打印一张与响应文件（第一册）一起提交。

成交人签订合同后将合同原件扫描件及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）发送至我司邮箱（fjlqzb888@126.com），或将合同原件（或加盖公章及骑缝章的复印件）及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）送至或邮寄至我司。否则由此造成竞价保证金无法及时退还的，我司概不承担责任。

9.网上竞价公告期满，若无三个（含）以上的有效供应商参与报价，或参与竞价的供应商报价不符合规定的，网上竞价无效。

10.供应商网竞平台注册审核通过、网竞平台报名和纸质文件审核通过、网竞平台报价最低，均不作为供应商最终成交的保证。供应商的报价明显低于其他通过审查的合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

供应商必须对其竞价响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。竞价前或竞价结束后在响应文件审核过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供不实资料或响应的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供不实材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人和代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并承担相应责任。

11.成交通知书发出之日起30日内签订合同。签订采购合同应遵守相关法律法规的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的响应文件作实质性修改。采购合同签订或履行过程中，采购人有权增加或减少与合同标的相同的货物、服务或工程，但追加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。若成交人自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权不予退还竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

- 第四章  响应文件格式

说明：《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式，供应商应参照这些格式文件制作响应文件，格式要求与前面章节内容描述不一致的，以前面章节内容描述为准；竞价文件要求供应商提供，而未提供格式文件的，请供应商根据行业特点进行制作并提交，但不得实质性修改响应文件格式。

响 应 文 件

（第一册：资格、技术、商务册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     电子邮箱：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方正式授权本签字代表（全名、职务）代表我方（供应商名称）提交响应文件（第一册）正本一套、副本二套。

以       方式提供金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.我方保证遵守竞价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.我方将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5.与本竞价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商（全称并加盖公章）：

地  址：

电  话：         电子邮箱：

供应商代表：

日  期：    年   月   日

供应商资格声明

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

根据贵方为          项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方愿意参加竞价，提供竞价文件《竞价内容及要求》中规定的  （合同包/品目号）  ，并保证提交的所有文件和说明是准确的和真实的。

我方作为供应商保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

特此声明。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

营业执照副本

供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

授 权 书

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

我方的法定代表人（或负责人）（填写“法定代表人（或负责人）全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：       ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、澄清、谈判、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法定代表人（或负责人）：             联系方式：

供应商代表：             联系方式：

授权方

供应商（全称并加盖单位公章）：

法定代表人（或负责人）（盖章或手签）：

接受授权方

供应商代表：

签署日期：    年   月   日

附：法定代表人（或负责人）、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

供应商资格承诺函

致(采购人或代理机构)：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章)：

年   月   日

注：

1.我单位(本人)专指参加采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在报价文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照竞价文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

财审报告或资信证明（如有）

2023年度或2024年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明

依法缴纳税收证明材料（如有）

报价截止时间前六个月内（不含竞价截止时间当月）任一个月的缴税证明（依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税，视同税收缴纳证明材料提供完整。）

依法缴纳社会保障资金证明材料（如有）

报价截止时间前六个月内（不含竞价截止时间当月）任一个月缴纳社会保险的证明材料。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金，视同社会保障资金缴纳证明材料提供完整。）

参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

信用信息查询记录

提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用(行为)记录的打印件（或截图），被列入严重失信、经营异常、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的供应商，不得参加本项目竞价。最终以竞价当日代理机构查询和打印的情况为准。

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的证明材料或声明函

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

备注：

1、竞价文件未要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商应至少提供本声明函。

2、竞价文件要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商须另列提供。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.福建商学院2025年已过保教学类计算机维修服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按竞价文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效资格处理）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

监狱企业证明材料

供应商为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

技术服务要求和商务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

请供应商按照不低于竞价文件中《竞价内容及要求》的技术（服务）要求和商务要求的内容进行逐条响应并书面承诺，表现形式自拟（不限于文字、图表等）。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、供应商认为其他须提供的材料

4、编制响应文件时若本节无内容可删除

代理服务费承诺书

致：福建立勤项目管理有限公司

我方在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）竞价活动中如获成交，我方保证按竞价文件的要求在领取成交通知书时以转账形式向贵公司交纳代理服务费。

按照催款函时间，每超一日按照代理服务费金额2％向贵公司支付逾期付款违约金，并赔偿对贵公司造成的损失和依法维权的全部费用（包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等）。同时郑重承诺，如因非贵方原因在成交后导致成交结果无效，无权要求贵司返还代理服务费。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：

授权代表：

日期：

退回保证金说明函

致：福建立勤项目管理有限公司

我方参与             （项目编号：           ）的竞价，以 转帐 形式于    年    月    日提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1.开户名：

2.开户行：

3.账  号：

（若提交保证金的账户发生变更，还须提供变更证明。）

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表：_______________

电话/手机：___________________

日    期：      年    月   日

附：竞价保证金缴交凭证

竞价保证金退还事宜：（编制响应文件时本段可删除） 1、未成交的供应商，竞价保证金在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还。 2、成交人签订合同后将合同原件扫描件及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）发送至我司邮箱（fjlqzb888@126.com），或将合同原件（或加盖公章及骑缝章的复印件）及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）送至或邮寄至我司。否则由此造成竞价保证金无法及时退还的，我司概不承担责任。

响 应 文 件

（第二册：报价册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称：

通讯地址：

联系电话：                     电子邮箱：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 项目名称 | 品牌/型号（规格） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建商学院2025年已过保教学类计算机维修服务 | / | 1项 | 总价=项目总预算*统一折扣 |
| 合同包总价 |  | 人民币 （￥ ） |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

竞价系统报价须知：（编制响应文件时本段须删除） 1、纸质响应文件审核通过的供应商，在规定的竞价时间内登录竞价大厅，报价时无需上传任何文件，仅需在竞价系统相关栏目（报价、品牌、备注）中输入相关内容。 2、“报价、品牌、备注”栏填写要求： （1）“报价”栏：按照竞价大厅所示的合同包或品目号内容填写合同包或品目号内容的总价； （2）“品牌”栏：按实填写品牌名称，若有多项，可填写主要几个品牌等。 （3）“备注”栏：按实填写产品型号；无品牌型号的，填写主要的技术服务内容。 ★3、竞价大厅中填写的内容即为成交内容，应与响应文件（第一册）的品牌、型号、主要技术服务内容一致，与响应文件（第二册）的总价及分项内容一致，否则竞价无效。

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 货币及单位：人民币元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 单价 指导价 | 统一折扣 | 单价 报价 |
| 1 | 主板 | 片 | 800 | % |  |
| 2 | 机械硬盘（1T） | 块 | 400 |  |  |
| 3 | CPU（含CPU风扇） | 个 | 900 |  |  |
| 4 | 显卡 | 块 | 500 |  |  |
| 5 | 固态硬盘（1T） | 块 | 600 |  |  |
| 6 | 固态硬盘（500G） | 块 | 400 |  |  |
| 7 | 整机整备，内容包括CPU（含CPU风扇）和主板。（1、CPU：带核显，性能不低于I5-12代；2、主板：同时支持VGA和HDMI输出，芯片组不低于H610；） | 台 | 1500 |  |  |
| 8 | 显示器（23寸） | 台 | 600 |  |  |
| 9 | 显卡 | 块 | 500 |  |  |
| 10 | 内存(8G及以上） | 块 | 300 |  |  |
| 11 | 搬迁及整备 | 台 | 150 |  |  |
| 12 | 还原卡/网卡 | 块 | 200 |  |  |
| 13 | 主机电源 | 个 | 300 |  |  |
| 14 | 电源线/视频线 | 条 | 30 |  |  |
| 15 | 键鼠 | 套 | 100 |  |  |
| 16 | 主板电池更换 | 间 | 500 |  |  |
| 指导价总价 |  |  | 7780 |  |  |

注：

1. 此表应包含所有品目号内容，逐一对各品目进行报价。

2. 供应商可根据实际情况编制此表。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

- 第五章  采购合同（参考格式）

- 采购合同（适用服务类采购项目）

- 编制说明

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

- 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方：________________

住所地：________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________的__________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

- 二、合同标的

- 三、价格形式及合同价款

- 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）    元（￥_______元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）    元（￥_______元）。

其他方式。

- 3.2合同价款包含范围

- 3.3其他需说明的事项：

- 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称：_____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

- 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

- 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

- 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

- 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，对并其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定，或经甲方同意，乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后，乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7其他

- 九、资金支付方式、时间和条件

- 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

- 十一、合同期限

- 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

- 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金。

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

- 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第    种方式解决：

（1）提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

（2）向人民法院提起诉讼。

- 十六、合同其他条款

- 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

- 合同附件

- 甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日